| Pp1/N1 | YAKYżo | 4x10 | 1 | 140 | Złącze pomiarowe ZK2-2P | Pompownia ścieków Pp1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pp1 |  |  | PE100 SDR26 -Dz 110x4,2 PE100 SDR17 -Dz 32x2 | 23 26 | 1 1 | W przewiercie pod rzeką razem z kablem Pd1/N1 W przewiercie pod drogą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pp1/N2 | Zakres dostawy pompowni |  | 1 | 6 | Pompownia ścieków Pp1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pp1 | Pompownia ścieków Pp1 Pompy |  |  |  |  |  |  |
| Pd1/N1 | YKYżo | 4x2,5 | 1 | 35 | Złącze pomiarowe ZK2-2P | Pompownia ścieków Pd1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pd1 |  |  |  |  |  | W przewiercie pod rzeką razem z kablem Pp1/N1 |
| Pd1/N2 | Zakres dostawy pompowni |  | 1 | 7 | Pompownia ścieków Pd1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pd1 | Pompownia ścieków Pd1 Pompy |  |  |  |  |  |  |
| Pz1/N1 | YAKYżo | 4x10 | 1 | 100 | Złącze pomiarowe ZK1-1P | Pompownia ścieków Pz1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz1 |  |  | DVK75 | 8 | 1 | W wykopie pod drogą żwirową |
| Pz1/N2 | Zakres dostawy pompowni |  | 1 | 9 | Pompownia ścieków Pz1 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz1 | Pompownia ścieków Pz1 Pompy |  |  |  |  |  |  |
| Pz3/N1 | YKYżo | 4x2,5 | 1 | 25 | Złącze pomiarowe ZK1-1P | Pompownia ścieków Pz3 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz3 |  |  | PE100 SDR17 -Dz 32x2 PE SDR17 -Dz 110x6,6 A75 A110 PS | 6 8 6 6 | 1 1 1 1 | W przewiercie pod drogą Powiatową Przewiert pod wjazdem Obok kabla tele. Na kablu teletchnicznym |
| Pz3/N2 | Zakres dostawy pompowni |  | 1 | 6 | Pompownia ścieków Pz3 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz3 | Pompownia ścieków Pz3 Pompy |  |  | A110 PS | 3 | 1 | Na kablu teletechnicznym |
| Pz4/N1 | YKYżo | 4x2,5 | 1 | 20 | Złącze pomiarowe ZK1-1P | Pompownia ścieków Pz4 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz4 |  |  |  |  |  |  |
| Pz4/N2 | Zakres dostawy pompowni |  | 1 | 7 | Pompownia ścieków Pz4 Szafka zasil.-ster. SZS-Pz4 | Pompownia ścieków Pz4 Pompy |  |  | DVK75 | 4 | 1 | W wykopie pod drogą |